# 附件2

# 新华社安徽分社2022年度机房UPS维保报价单

新华通讯社安徽分社位于安徽省合肥市蜀山区繁华大道306号。项目有2台UPS，其中2楼机房UPS型号为华为5000-E 80kVA，配置后备蓄电池共两组、每组40节，蓄电池型号为汤浅NP65-12FR、12V 70Ah；1楼机房 UPS型号为科士达YDC3360 60kVA，配置后备蓄电池共两组、每组32节，蓄电池型号为西恩迪C&D12-150 S LBT、12V 150Ah。

本项目须对2楼及1楼两个机房共2台UPS、144节蓄电池进行全方位的维护，保证用户设备的使用安全。

| 序号 | 服务项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不间断电源维保 | 华为5000-E 80kVA | 1 | 台 |  |
| 2 | 不间断电源维保 | 科士达YDC3360 60kVA | 1 | 台 |  |
| 3 | 蓄电池维保 | 汤浅NP65-12FR，12V 70Ah | 80 | 节 |  |
| 4 | 蓄电池维保 | 西恩迪C&D12-150 SLBT，12V 150Ah | 64 | 节 |  |

UPS及蓄电池维保期为一年。对维保对象范围内的每一台UPS、蓄电池，每季度应提供一次定期的系统维护和检查，以保证所有UPS正常工作。（维护标准及内容详见附件1.	新华社安徽分社2022年度机房UPS维保需求）

维护费用为        元/年

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：